[image: image1.jpg]ATPNOH



[image: image7.png]



     ПАСПОРТ

Контакторы модульные серии КМ 
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Контакторы малогабаритные КМ предназначены для дистанционного включения и отключения электрической цепи. Для защиты цепи от перегрузок используют в сочетании с тепловым реле. Контакторы могут устанавливаться как на дин-рейку, так и на монтажную панель. 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики приведены в таблице 1
Таблица 1
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
3. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА
3.1 Монтаж и подключение контакторов должен осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. 

Перед установкой устройства необходимо убедиться: 
• в соответствии маркировки КМ требуемым условиям; 
• в отсутствии внешних повреждений. 
Затягивать зажимные винты необходимо с усилием не более 1,7 Н•м. 
3.2 Диапазон рабочих температур от -25°C до +55°C. 
3.3 Параметры контакторов соответствуют высоте над уровнем моря не более 2000 м. 
Рисунок 3.1. Типовые схемы подключения контакторов модульных КМ.
[image: image4.png]1. R3
J\.._
2| R4

1] 3]5 7|13 A1
q

ARp

14 A2

__;1__{:"3

1 J 3] 5| R7 A1
—#
2| 4 6 Rrs A2




4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные и установочные размеры контакторов модульных КМ приведены на рисунках 4.1.
   Рис.4.1 Габаритные и установочные размеры контакторов модульных КМ.

[image: image5.emf]
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Обслуживание контакторов должно осуществляться квалифицированным персоналом. 
ВНИМАНИЕ! 
Все работы по монтажу, подключению и настройке необходимо проводить при отключенном питании! 
Контакторы, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.
6. КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Контактор-1 шт.; 

2. Паспорт-1 шт. 
7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
7.1 Транспортирование контакторов может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.
7.2 Хранение контакторов должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности не более 85% при +25°С.
7.3 Утилизируются с обычными бытовыми отходами.
8. ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1 При техническом обслуживании контакторов необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

8.2 В обычных условиях эксплуатации достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить внешний осмотр контакторов.
9. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие контакторов заявленным характеристикам при соблюдении потребите​лем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня продажи изделия.
9.3 Срок службы: не менее 5 лет.
9.4 Гарантийный срок хранения: не менее 10 лет.
10. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ
Дата продажи _____________________20 г.  
Подпись продавца 
Печать фирмы-продавца м.п.
Изготовитель: Yueqing Deen Electric Appliance Co., LTD

Huasham village, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, China

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Нова систем», Республика Беларусь, 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.14, к. 410

[image: image6.png]EAL



Импортер: ООО «Нова систем», Республика Беларусь, 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.14, к. 410


