ПАСПОРТ

РАЗЪЕМЫ СИЛОВЫЕ
1 Назначение и область применения

1.1 Соединители штепсельные силовые промышленного назначения DT серии (далее соединители) предназначены для эксплуатации в одно- и трехфазных сетях переменного тока напряжением до 415 В частотой 50 и 60 Гц.

1.2 Область применения соединителей: для эксплуатации внутри помещений и на открытом воз​духе с мобильным и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения с заземляющим контактом, а также исполнения с нейтралью (в зависимости от типа соединителя).

1.3 Соединители рассчитаны на следующие условия эксплуатации:

· диапазон рабочих температур от минус 25до 40°С;

· относительная влажность воздуха, не более, 98% при 25 °С;

2 Технические данные

2.1 Типы соединителей и их основные технические параметры приведены в таблицах 2.1 – 2.8 и на рисунках 2.1-2.8. Розетки и вилки номинального напряжения: 200-250В - синего цвета; 380-415 – красного цвета. 
Таблица 2.1 Технические характеристики вилок серии DT
	Номенклатур-ный

номер
	Номин.

ток, А
	Номин.

напряжение,

АС, В
	Положение

ключа, ч
	Количество полюсов
	Степень 

защиты

	DT-013
	16
	200-250
	6
	2P+PE
	IP44

	DT-014
	16
	380-415
	6
	3P+PE
	IP44

	DT-015
	16
	380-415
	6
	3P+PE+N
	IP44

	DT-023
	32
	200-250
	6
	2P+PE
	IP44

	DT-024
	32
	380-415
	6
	3P+PE
	IP44

	DT-025
	32
	380-415
	6
	3P+PE+N
	IP44

	DT-033
	63
	200-250
	6
	2P+PE
	IP67

	DT-034
	63
	380-415
	6
	3P+PE
	IP67

	DT-035
	63
	380-415
	6
	3P+PE+N
	IP67

	DT-045
	125
	380-415
	6
	3P+PE+N
	IP67

	DT-513
	16
	200-250
	6
	2P+PЕ
	IP44

	DT-514
	16
	380-415
	6
	3P+PE
	IP44

	DT-515
	16
	380-415
	6
	3P+PE+N
	IP44

	DT-523
	32
	200-250
	6
	2P+PE
	IP44

	DT-524
	32
	380-415
	6
	3P+PE
	IP44

	DT-525
	32
	380-415
	6
	3P+PE+N
	IP44


[image: image1.png]



Рисунок 2.1 Габаритные размеры переносных вилок DT-013…025.
[image: image2.png]



Рисунок 2.2 Габаритные размеры переносных вилок DT-033…045.
Таблица 2.2 Габаритные размеры переносных вилок DT-013…045(см. рис.2.1-2.2).

	Тип вилки
	Размеры, мм

	
	L
	H
	D
	D1

	DT-013
	140
	58
	44
	15

	DT-014
	140
	62
	49
	15

	DT-015
	168
	71
	55
	22

	DT-023
	177
	74
	57
	22

	DT-024
	177
	74
	57
	22

	DT-025
	86
	102
	80
	22

	DT-033
	230
	108
	70
	15…37

	DT-034
	230
	108
	70
	15…37

	DT-035
	230
	108
	70
	15…37

	DT-045
	300
	122
	81
	24…49


[image: image3.png]or
T

15

)





Рисунок 2.3 Габаритные размеры стационарных вилок DT-513…525.
Таблица 2.3 Габаритные размеры стационарных вилок DT-513…525(см. рис.2.3).
	Тип вилки
	Размеры, мм

	
	L
	H
	D

	DT-513
	131
	78
	44

	DT-514
	131
	78
	50

	DT-515
	133
	80
	55

	DT-523
	141
	83
	56

	DT-524
	141
	83
	56

	DT-525
	137
	86
	62


Таблица 2.4 Технические характеристики розеток серии DT.
	Номенклатур-ный

номер
	Номиналь-ный

ток, А
	Номинальное

напряжение,

АС, В
	Положение

ключа, ч
	Количество полюсов
	Степень

защиты

	стационарные розетки, монтаж на плоскость

	DT-113
	16
	200-250
	6
	2P+PE
	IP44

	DT-114
	16
	380-415
	6
	3P+PE
	IP44

	DT-115
	16
	380-415
	6
	3P+PE+N
	IP44

	DT-123
	32
	200-250
	6
	2P+PE
	IP44

	DT-124
	32
	380-415
	6
	3P+PE
	IP44

	DT-125
	32
	380-415
	6
	3P+PE+N
	IP44

	DT-133
	63
	220-250
	6
	2P+PE
	IP67

	DT-134
	63
	380-415
	6
	3P+PE
	IP67

	DT-135
	63
	380-415
	6
	3P+PE+N
	IP67

	DT-145
	125
	380-415
	6
	3P+PE+N
	IP67

	Переносные розетки

	DT-213
	16
	200-250
	6
	2P+PE
	IP44

	DT-214
	16
	380-415
	6
	3P+PE
	IP44

	DT-215
	16
	380-415
	6
	3P+PE+N
	IP44

	DT-223
	32
	200-250
	6
	2P+PE
	IP44

	DT-224
	32
	380-415
	6
	3P+PE
	IP44

	DT-233
	63
	200-250
	6
	2P+PE
	IP67

	DT-234
	63
	380-415
	6
	3P+PE
	IP67

	DT-235
	63
	380-415
	6
	3P+PE
	IP67

	стационарные розетки встраиваемого монтажа

	DT-415
	16
	380-415
	6
	3P+PE+N
	IP44

	DT-424
	32
	380-415
	6
	3P+PE
	IP44


[image: image4.png]



Рисунок 2.4. Стационарные розетки DT-113…125, монтаж на плоскость.
Таблица 2.5 Габаритные размеры стационарных розеток DT-113…125(см. рис.2.4).
	Тип вилки
	Размеры, мм

	
	L
	H
	D

	DT-113
	136
	90
	51

	DT-114
	138
	93
	57

	DT-115
	138
	97
	65

	DT-123
	151
	97
	65

	DT-124
	151
	97
	65

	DT-125
	153
	105
	70


[image: image5.png]_____





Рисунок 2.5 Стационарные розетки DT-133…135, монтаж на плоскость.
[image: image6.png]



Рисунок 2.6 Стационарная розетка DT-145, монтаж на плоскость.
Таблица 2.6 Габаритные размеры стационарных розеток DT-133…145(см. рис.2.5-2.6).
	Тип вилки
	Размеры, мм
	

	
	L
	H
	D
	D1

	DT-133
	315
	127
	107
	12…20

	DT-134
	315
	127
	107
	12…20

	DT-135
	315
	127
	107
	12…20

	DT-145
	316
	142
	120
	20…25


[image: image7.png]T





[image: image8.png]



Рисунок 2.7. Переносные розетки DT213...235. 
Таблица 2.7  Габаритные размеры переносных розеток DT-213…235(см. рис.2.7).

	Тип розетки
	Размеры, мм

	
	L
	H
	D
	D1

	DT-213
	150
	72
	51
	15

	DT-214
	150
	78
	57
	15

	DT-215
	176
	86
	65
	22

	DT-223
	185
	87
	65
	22

	DT-224
	185
	87
	65
	22

	DT-225
	198
	102
	70
	22

	DT-233
	245
	115
	107
	13…16

	DT-234
	245
	115
	107
	13…16

	DT-235
	245
	115
	107
	13…16


[image: image9.png]



[image: image10.png]



Рисунок 2.8. стационарные розетки встраиваемого монтажа DT-415, 424.
Таблица 2.8  Габаритные размеры переносных розеток DT-415, 424(см. рис.2.8).

	Тип розетки
	Размеры, мм

	
	A1
	A2
	B
	D1
	D2
	D3
	H
	L1
	L2
	R

	DT-415
	60±1
	61±1
	75
	65
	63
	5
	86
	36
	40
	6

	DT-424
	60±1
	70±1
	80
	70
	72
	5
	96
	46
	42
	6


3 Условия транспортирования и хранения

3.1 Транспортирование соединителей в части воздействия механических факторов по труппе С и Ж ГОСТ23216, климатических факторов группе 4(Ж2) по ГОСТ 15150.

3.2 Транспортирование соединителей допускается любым видом крытого транспорта в упа​ковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных соединителей от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

3.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вен​тиляцией, при температуре окружающего воздуха от минус 25 до 40°С и относительной влажности 80% при 25 °С.

4 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации соединителей - 2 года с даты продажи потребителю, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
5 Утилизация

Разъемы силовые не подлежат специальной утилизации. Утилизация цветных металлов производится в соответствии с действующими правилами.
6 Изготовитель
Дата продажи _________________20_______ г.    
Подпись продавца
Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: Yueqing Datong Electric Co., Ltd

25604, Hesheng Village, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province,China, Китай
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Нова систем», Республика Беларусь, 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.14, к. 410

[image: image11.png]EAL



Импортер: ООО «Нова систем», Республика Беларусь, 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.14, к. 410

[image: image12.png]




